消费品召回计划

| 生产者名称 | 泉州市欧乐日用品有限公司 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 一次性使用口罩（儿童版） |
| 品牌 | 欧乐米 |
| 涉及数量 | 4119盒、4526包，总计8645 |
| 型号/规格 | 145mm*85mm*50只、145mm*85mm*10只 |
| 生产起止日期 | 2020年5月4日-2020年5月20日 |
| 生产批号/批次 | 20200504880601、20200504880401 |
| 产品描述及外观图片 |  |
| 存在的缺陷 | 口罩原材料熔喷布静电消减，导致过滤效率过低 |
| 可能导致的后果 | 口罩阻隔飞沫的防护效果降低，过滤细菌、病毒等气溶胶的能力受到影响，可能存在一定的安全隐患。 |
| 避免损害发生的应急处置方式 | 立即停止使用问题产品 |
| 具体召回措施 | 为消费者提供退换货服务 |
| 召回负责机构 | 泉州市欧乐日用品有限公司 |
| 召回联系方式 | 0595-22002558 |
| 召回进度安排 | 2022年8月5日至2022年11月5日，泉州市欧乐日用品有限公司在门店发布召回公告，并通过公司售后热线等方式通知经销商此次召回事宜，为购买该批次产品的消费者提供退换货服务。同时，消费者也可拨打电话0595-22002558了解具体事宜。 |
| 其他需要报告的内容 | 无 |
| 其他信息 | 相关用户也可以登录缺陷产品管理中心网站dpac.samr.gov.cn、www.recall.org.cn或关注微信公众号（SAMRDPAC)，或拨打缺陷产品管理中心热线电话：010-59799616，了解更多信息。 |