附件1

2025年强制性认证产品风险监测实施细则

本细则内容包括适用范围、产品种类、产品管理情况和标准体系、抽样要求、检验和判定依据、监测结论。

一、灯具产品

（一）适用范围

本细则适用于福建省内销售经营的属于CCC强制性产品认证范围的灯具产品（固定式灯具、嵌入式灯具、可移式通用灯具）风险监测。

（二）产品种类

抽查的固定式通用灯具为CCC认证范围产品（10类），其CCC证书编号第7位至第10位为“1001”。固定式通用灯具指不为专门用途设计的灯具，其只能借助于工具才能拆卸的固定方式、或在伸臂范围外的使用位置而不能轻易地从一处移动到另一处的灯具。

抽查的嵌入式灯具为CCC认证范围产品（10类），其CCC证书编号第7位至第10位为“1001”。嵌入式灯具指的是安装时完全或者部分嵌入天花板、集成吊顶或者墙壁内，俗称筒灯、面板灯、墙角灯或者地脚灯（走道灯）等。

抽查的可移式通用灯具为CCC认证范围产品（10类），其CCC证书编号第7位至第10位为“1001”。可移式灯具指的是使用中可以通过插头与电源连接，且设计上便于用户自行移动位置的灯具，俗称台灯、落地灯、床头灯等。

（三）产品管理情况及标准体系

从2003年开始，固定式灯具、嵌入式灯具、可移式通用灯具列入中国强制性认证目录，凡列入强制性产品认证目录内的产品，未获得强制性产品认证证书和未标注强制性产品认证标志的，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

固定式灯具执行标准如下：

GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》

GB/T 7000.1-2023《灯具 第1部分：一般要求与试验》

GB 7000.201-2008《灯具 第2-1部分：特殊要求固定式通用灯具》

GB/T 7000.201-2023《灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具》

GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

嵌入式灯具执行标准如下：

GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》

GB/T 7000.1-2023《灯具 第1部分：一般要求与试验》

GB 7000.202-2008《灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具》
GB/T 7000.202-2023《灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具》
GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

可移式灯具执行标准如下：

GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》
GB/T 7000.1-2023《灯具 第1部分：一般要求与试验》

GB 7000.204-2008《灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具》
GB/T 7000.204-2023《灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具》

GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

（四）抽样要求
1.抽样领域  

流通领域（实体店、电商平台）抽样。

抽查产品原则上应为福建省内生产或销售的产品（含线上线下，电商平台抽样时，受检单位应为福建省内依法登记的网络店铺经营者）。
2.抽样型号或规格

抽取样品应为同一商标、同一规格型号的产品。

如果存在多个规格型号可以抽取的，随机确定抽取的规格型号。

3.样品要求

本次应抽取强制性产品认证范围内的固定式灯具、嵌入式灯具、可移式通用灯具产品，执行GB 7000.1-2015（或GB/T 7000.1-2023）、GB 7000.201-2008（或GB/T 7000.201-2023）、GB 7000.202-2008（或GB/T 7000.202-2023）、GB 7000.204-2008（或GB/T 7000.204-2023）、GB 17625.1-2022标准。
（1）固定式通用灯具的安装形式较多，通常包括导轨灯具（安装在电源导轨上的灯具）、吸壁灯具（安装时灯具安装面与墙面紧贴）、吸顶灯具（安装时灯具安装面与建筑物天花板紧贴）、悬吊灯具（悬吊于安装面下方的灯具）和地面安装灯具（固定安装在草坪、私人庭院地面，且总高度低于2.5m的灯具）等。

可抽查的代表产品类型包括但不限于表1所示：

表1  可抽查的具体产品种类及产品图示

	序号
	产品小类
	产品图示
	注意事项

	1
	LED平板灯
	[image: image1.png]



[image: image2.png]



	①产品额定电压包含220V，频率包含50Hz，仅向下发光厚度不超过85mm的普通照明用LED平板灯。其发光面为规则的正方形、矩形或圆形的连续平面，长宽比不大于5且最大边长和直径不小于270mm。

②产品不带有耗能的非照明附加功能，不具有调光/调色功能，在连续发光面上不带有彩色、图案或装饰件等。

③产品铭牌或包装箱上如果写出执行标准，应含有：GB 7000.1（或GB/T7000.1）、GB 7000.201（或GB/T7000.201）。

	2
	室内照明用LED筒灯（固定式安装）
	[image: image3.png]



	①产品额定电压不超过250V，频率包含50Hz，额定功率为2W及以上、光束角>60°的室内照明用LED筒灯，且产品的安装方式为在天花板表面吸顶安装或悬挂安装。

②产品不带有耗能的非照明附加功能，不具有调光/调色功能。

③产品铭牌或包装箱上如果写出执行标准，应含有：GB 7000.1（或GB/T7000.1）、GB 7000.201（或GB/T7000.201）。

	3
	吸顶灯
	[image: image4.jpg]



	①相关产品无论使用何种光源、带或不带有光源，均可抽查。
②产品铭牌或包装箱上如果写出执行标准，应含有：GB 7000.1（或GB/T7000.1）、GB 7000.201（或GB/T7000.201）。

	4
	吊灯
	[image: image5.jpg]


  [image: image6.png]



	

	5
	壁灯
	[image: image7.jpg]



	

	6
	草坪灯具、庭院灯具
	[image: image8.jpg]



	

	7
	导轨灯具
	[image: image9.jpg]



	

	8
	镜子灯或镜前灯具
	[image: image10.png]



	①以LED为光源，采用电源线或插头电源线等方式连接到电源220V 50Hz下使用，固定安装在室内墙壁上，仅可提供普通照明功能。不带有可充电电池和充电线路，不带有消毒杀菌功能。

②产品铭牌或包装箱上如果写出执行标准，应含有：GB 7000.1（或GB/T7000.1）、GB 7000.201（或GB/T7000.201）。


不应抽查的易混淆产品种类（详见表2）

表2  不应抽查的易混淆产品种类及产品图示

	序号
	产品小类
	产品图示
	注意事项

	1
	道路灯具、隧道灯具
	[image: image11.jpg]



	产品名称或铭牌或包装上带有道路灯具、隧道灯具等字眼的灯具，不应抽查。

	2
	投光灯具
	[image: image12.jpg]



	产品名称或铭牌或包装上带有投光灯具、泛光灯具等字眼的灯具，且执行标准未含有：GB 7000.201，不应抽查。

	3
	紫外线杀菌灯具
	[image: image13.png]



	产品名称或铭牌或包装上带有紫外灯具、杀菌灯具、消毒灯具等字眼的灯具，不应抽查。

	4
	消防应急灯具
	[image: image14.png]



[image: image15.png]



	产品名称或铭牌或包装上带有消防灯具、应急灯具等字眼的灯具，不应抽查。


（2）嵌入式灯具种类多样，如LED筒灯、LED面板灯、LED墙角灯或者LED地脚灯等，产品图示见3。未在表3列出的，符合本次抽查要求的产品，也在本次抽样范围内。

表3  可抽查的具体产品种类及产品图示

	序号
	产品小类
	产品图示

	1
	LED筒灯
	[image: image16.jpg]



[image: image17.jpg]




	2
	LED面板灯

（集成吊顶安装）
	[image: image18.jpg]




	3
	LED墙角灯
	[image: image19.jpg]




	4
	LED地脚灯

（走道灯）
	  [image: image20.jpg]





不应抽查的易混淆产品种类（详见表4）

表4 不应抽查的易混淆产品种类及产品图示

	序号
	产品小类
	产品图示

	1
	LED埋地灯（灯具产品名称中带有地埋灯或埋地面灯等字样的产品）
	[image: image21.jpg]




	2
	嵌入地面的应急指示灯具（灯具产品名称中带有应急、消防等字样的产品）
	[image: image22.jpg]





（3）可移式通用灯具

抽查的可移式通用灯具为CCC获证（10类）产品，其CCC证书编号第7位至第10位为“1001”。可移式通用灯具是指正常使用时，通过插头连接电源后能够从一处移到另一处的灯具，常用于看书（读书）、写字、绘图和电脑操作区域的作业照明，目的是为作业区域提供明显高于周围环境的照明水平。输入电压小于36V的台灯不抽取。

可抽查的具体产品种类

可抽查产品有带有强制性产品认证标记的可移式通用灯具，如台灯、落地灯、弹簧夹灯和螺栓夹灯，使用光源不限，产品图示见表5（未在表5图示中列出的，符合本次抽查要求的产品，也在本次抽样范围内）：

表5  可抽查的具体产品种类及产品图示

	序号
	产品小类
	产品图示

	1
	弹簧夹灯
	[image: image23.jpg]





	2
	螺栓夹灯
	[image: image24.jpg]




	3
	普通台灯
	[image: image25.jpg]




	4
	落地灯
	[image: image26.jpg]




	5
	带适配器的LED台灯
	[image: image27.jpg]





不应抽查的易混淆产品种类（详见表6）

表6 不应抽查的易混淆产品种类及产品图示

	序号
	产品小类
	产品图示

	1
	内置锂电池的台灯
	[image: image28.jpg]




	2
	手电筒
	[image: image29.jpg]




	3
	手提灯
	[image: image30.jpg]




	4
	电源电压小于36V的台灯
	[image: image31.jpg]





4.抽样形式

（1）抽样方法

在市场销售柜台或库存区、电商平台随机抽取或购买（具体根据抽查领域进行调整）有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。可采用GB/T 10111-2008 《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》方法产生随机数。

（2）抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

（3）抽样数量

每种产品抽取样品2台，其中2台作为检验样品。

（4）样品获取方式

付费购买或由被抽样单位无偿提供。

（五）检验项目和判定依据

１.检验项目见表3-5。

表3  固定式灯具产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构（视网膜蓝光危害）
	GB 7000.1—2015

GB/T7000.1-2023
GB 7000.201—2008

GB/T7000.201-2023

	2
	外部接线和内部接线
	GB 7000.1—2015

GB/T7000.1-2023
GB 7000.201—2008

GB/T7000.201-2023

	3
	接地规定
	GB 7000.1—2015

GB/T7000.1-2023
GB 7000.201—2008

GB/T7000.201-2023

	4
	耐热、耐火和耐起痕
	GB 7000.1—2015

GB/T7000.1-2023
GB 7000.201—2008

GB/T7000.201-2023

	5
	谐波电流
	GB 17625.1—2022


表4  嵌入式灯具产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构（视网膜蓝光危害）
	GB 7000.1—2015

GB/T7000.1-2023
GB 7000.202—2008

GB/T7000.202-2023

	2
	外部接线和内部接线
	GB 7000.1—2015

GB/T7000.1-2023
GB 7000.202—2008

GB/T7000.202-2023

	3
	接地规定
	GB 7000.1—2015

GB/T7000.1-2023
GB 7000.202—2008

GB/T7000.202-2023

	4
	耐热、耐火和耐起痕
	GB 7000.1—2015

GB/T7000.1-2023
GB 7000.202—2008

GB/T7000.202-2023

	5
	谐波电流
	GB 17625.1—2022


表5  可移式灯具产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构（视网膜蓝光危害）
	GB 7000.1—2015

GB/T7000.1-2023
GB 7000.204—2008

GB/T7000.204-2023

	2
	外部接线和内部接线
	GB 7000.1—2015

GB/T7000.1-2023
GB 7000.204—2008

GB/T7000.204-2023

	3
	接地规定
	GB 7000.1—2015

GB/T7000.1-2023
GB 7000.204—2008

GB/T7000.204-2023

	4
	耐热、耐火和耐起痕
	GB 7000.1—2015

GB/T7000.1-2023
GB 7000.204—2008

GB/T7000.204-2023

	5
	谐波电流
	GB 17625.1—2022


2.判定依据

固定式灯具判定标准如下：

GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》
GB/T 7000.1-2023《灯具 第1部分：一般要求与试验》
GB 7000.201-2008《灯具 第2-1部分：特殊要求固定式通用灯具》

GB/T 7000.201-2023《灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具》
GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》
嵌入式灯具判定标准如下：
GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》
GB/T 7000.1-2023《灯具 第1部分：一般要求与试验》
GB 7000.202-2008《灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具》
GB/T 7000.202-2023《灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具》
GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》
可移动式通用灯具判定标准如下：
GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》
GB/T 7000.1-2023《灯具 第1部分：一般要求与试验》
GB 7000.204-2008《灯具 第2-1部分：特殊要求 可移式通用灯具》
GB/T 7000.204-2023《灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具》
GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

（六）监测结论

按照检验项目和判定依据，监测结论如下：

1.经抽样监测，所检项目符合***标准及明示值（有明示值时）要求，依据《福建省2025年强制性认证产品风险监测抽查实施细则（灯具产品）》，未发现风险。

2.经抽样监测，××项目不符合***标准及明示值（有明示值时）求，依据《福建省2025年强制性认证产品风险监测抽查实施细则（灯具产品）》，判定该产品存在风险，风险项目为××。

二、电线电缆产品

（一）适用范围

本细则适用于福建省内生产、销售经营的属于CCC强制性产品认证范围内的电线电缆产品（含成束阻燃和非成束阻燃）风险监测。

（二）产品种类及批次数

抽查产品种类为电线电缆产品，批次数15批次，其中成束阻燃电线电缆不就少于3批次。 

（三）产品管理情况及标准体系

电线电缆产品实行CCC强制认证和许可证发证管理，二者产品范围不同，没有交叉。本次抽查仅涉及CCC发证范围内产品。GB/T 5013系列、GB/T 5023系列、JB/T 8734系列、JB/T 8735系列标准中的电线电缆为CCC强制认证产品。

（四）抽样要求
1.抽样领域  

生产领域、流通领域（实体店、电商平台）抽样。

抽查产品原则上应为福建省内生产或销售的产品（含线上线下，电商平台抽样时，受检单位应为福建省内依法登记的网络店铺经营者）。
2.抽样型号或规格

抽取样品应为同一商标、同一规格型号的产品。

如果存在多个规格型号可以抽取的，随机确定抽取的规格型号。

3.样品要求

可抽查的具体产品种类

（1）非成束阻燃电线电缆

非成束阻燃额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆：执行GB/T 5023.3-2008、GB/T 5023.4-2008、GB/T 5023.5-2008、JB/T 8734.2-2016、JB/T 8734.3-2016、JB/T 8734.4-2016、JB/T 8734.5-2016标准；

非成束阻燃额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆：执行GB/T 5013.4-2008、JB/T 8735.2-2016标准；

（2）成束阻燃电线电缆：包括上述两类产品中执行标准GB/T 19666-2019的成束阻燃电线电缆。

可抽查的代表产品类型包括但不限于表6～表8所示：

表６ 非成束阻燃电线电缆常见代表产品类型

	类别
	执行标准
	代表产品（如以下）
	产品外观

	额定电压

450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆
	GB/T 5023.3-2008
	聚氯乙烯绝缘无护套 电线电缆（60227 IEC 01（BV） 450/750 V）
	[image: image32.png]




	
	GB/T 5023.5-2008
	聚氯乙烯绝缘软电缆 电线（60227 IEC 53  （RVV） 300/500 V）
	[image: image33.png]




	
	JB/T 8734.2-2016
	铜芯聚氯乙烯绝缘软  电缆（BVR 450/750 V）
	[image: image34.png]




	
	JB/T 8734.3-2016
	聚氯乙烯绝缘软电缆  电线（RVS 300/300 V）
	[image: image35.png]




	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆
	GB/T 5013.4-2008
	普通强度橡套软线（60245 IEC 53（YZ） 300/500V）
	[image: image36.jpg]




	
	JB/T 8735.2-2016
	中型橡套软电缆

（YZ 300/500V）
	[image: image37.png]





表7 成束阻燃聚氯乙烯绝缘电缆常见代表产品类型

	类别
	执行标准
	代表

型号
	代表产品

（如以下）
	产品外观

	阻燃聚氯乙烯绝缘电缆
	GB/T 5023.3-2008+       GB/T 19666-2019、

GB/T 5023.4-2008+ GB/T 19666-2019、        GB/T 5023.5-2008+       GB/T 19666-2019、        JB/T 8734.2-2016+       GB/T 19666-2019、        JB/T 8734.3-2016+       GB/T 19666-2019
	ZA、ZB、
ZC、ZD
	聚氯乙烯绝缘阻燃C类固定布线用电线（ZC-60227 IEC 01（BV） 450/750V）
	[image: image38.png]o —

qu .





	
	
	
	聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电线（ZC-60227 IEC 53（RVV） 300/500 V）
	[image: image39.png]





表８成束阻燃额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电线电缆

常见代表产品类型

	类别
	执行标准
	代表型号
	代表产品

（如以下）
	产品外观

	阻燃橡皮绝缘电线电缆
	GB/T 5013.4-2008+GB/T 19666-2019、        JB/T 735.2-2016+       GB/T 19666-2019
	Z、ZA、
ZB、ZC、

ZD
	中型橡套单根阻燃软电缆

（Z-YZ 300/500V）
	[image: image40.png]





4.抽样形式

（1）抽样方法

在生产企业成品库、市场销售柜台或库存区、电商平台随机抽取或购买有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。可采用GB/T 10111-2008 《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》方法产生随机数。

（2）抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

（3）抽样数量

非成束阻燃电线电缆：

每批次产品抽取样品数量为一整段（或一卷）不少于30米作为检验样品。

成束阻燃电线电缆：

每批次产品抽取样品数量不少于（30+1.5X）米作为检验样品。X为成束燃烧试验所需样品长度，计算公式如下：

A类阻燃：X=[7000/（3.14×D2/4-s）] 取整×3.5米

B类阻燃：X=[3500/（3.14×D2/4-s）] 取整×3.5米

C类阻燃：X=[1500/（3.14×D2/4-s）] 取整×3.5米

D类阻燃：X=[500/（3.14×D2/4-s）] 取整×3.5米

以上计算公式中，D为电缆成品外径，单位mm；s为所有金属材料的截面积，单位mm2。

（4）样品获取方式

付费购买或由受检单位无偿提供。

（五）检验项目和判定依据

1.产品检验项目见表9-10。
表９  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	绝缘厚度
	GB/T 5023.2—2008

	2
	护套厚度
	GB/T 5023.2—2008

	3
	导体电阻
	GB/T 5023.2—2008

	4
	绝缘老化前拉力试验
	GB/T 2951.11—2008

	5
	绝缘老化后拉力试验
	GB/T 2951.11—2008

GB/T 2951.12—2008

	6
	护套老化前拉力试验
	GB/T 2951.11—2008

	7
	护套老化后拉力试验
	GB/T 2951.11—2008

GB/T 2951.12—2008

	8
	砷（As）元素分析a
	CQC-C0101-2024 强制性产品认证实施细则 电线电缆 附件7

	9
	成束阻燃性能a
	GB/T 18380.33—2022

GB/T 18380.34—2022

GB/T 18380.35—2022

GB/T 18380.36—2022

	注：a该试验仅适用于成束阻燃产品。


表10  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	绝缘厚度
	GB/T 5013.2—2008

	2
	护套厚度
	GB/T 5013.2—2008

	3
	导体电阻
	GB/T 5013.2—2008

	4
	绝缘老化前拉力试验
	GB/T 2951.1—1997

GB/T 2951.11—2008

	5
	绝缘空气烘箱老化后拉力试验
	GB/T 5013.2—2008

	6
	绝缘空气弹老化后拉力试验
	GB/T 2951.2—1997

GB/T 5013.2—2008

	7
	护套老化前拉力试验
	GB/T 2951.1—1997

GB/T 2951.11—2008

	8
	护套空气烘箱老化后拉力试验
	GB/T 2951.2—1997

GB/T 2951.11—2008

GB/T 2951.12—2008

	9
	砷（As）元素分析a
	CQC-C0101-2024 强制性产品认证实施细则 电线电缆 附件7

	10
	成束阻燃性能a
	GB/T 18380.33—2022

GB/T 18380.34—2022

GB/T 18380.35—2022

GB/T 18380.36—2022

	注：a该试验仅适用于成束阻燃产品。


2.判定依据

（1）依据标准

GB/T 5023.3-2008 额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 

GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第5部分：软电缆（软线）

JB/T 8734.2-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第2部分： 固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016 额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第3部分： 连接用软电线和软电缆

JB/T 8734.4-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第4部分：安装用电线

JB/T 8734.5-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第5部分：屏蔽电线

GB/T 5013.4-2008 额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘电缆  第4部分：软线和软电缆

JB/T 8735.2—2016 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆  第2部分：通用橡套软电缆

GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则
CQC-C0101-2024 强制性产品认证实施细则 电线电缆 附件7

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（六）监测结论
按照检验项目和判定依据，监测结论如下：

1.经抽样监测，所检项目符合***标准及明示值（有明示值时）要求，依据《福建省2025年强制性认证产品风险监测抽查实施细则（电线电缆产品）》，未发现风险。

2.经抽样监测，××项目不符合***标准及明示值（有明示值时）要求，依据《福建省2025年强制性认证产品风险监测抽查实施细则（电线电缆产品）》，判定该产品存在风险，风险项目为××。

三、延长线插座（不带电源适配器）产品

（一）适用范围

本细则适用于福建省内生产、销售经营的属于CCC强制性产品认证范围的延长线插座（不带电源适配器）产品风险监测。

（二）产品种类

延长线插座（不带电源适配器）

（三）产品管理情况及标准体系

延长线插座（不带电源适配器）产品执行标准为：

GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求》和GB/T 2099.7-2015《家用和类似用途插头插座 第 2-7 部分：延长线插座的特殊要求》和 GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》或GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求》和GB/T 2099.7-2015《家用和类似用途插头插座 第 2-7 部分：延长线插座的特殊要求》和 GB/T 1002-2024《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》或GB 2099.7-2024 家用和类似用途延长线插座 安全技术规范和GB 1002-2024 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》
目前GB 1002、GB 2099.7的最新版为2024版，于2024年7月24日发布，2025年8月1日实施。该产品现行国家标准及国际标准详见表11。

表11 延长线插座（不带电源适配器）产品现行国家标准及国际标准

	项目
	现行国家标准
	对应国际标准
	现行国际标准

	安全标准
	GB/T 2099.1-2021 家用和类似用途插头插座  第1部分：通用要求
	IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 1: General requirements
	IEC 60884-1:2022Plugs and socket-outlets for household and similar purposes -- Part 1: General requirements

	
	GB 2099.7-2024 家用和类似用途延长线插座 安全技术规范
	——
	——

	
	GB/T 1002-2024 家用和类似用途单相插头插座  型式、基本参数和尺寸
	——
	——


（四）抽样要求
1.抽样领域  

生产领域、流通领域（实体店、电商平台）抽样。

抽查产品原则上应为福建省内生产或销售的产品（含线上线下，电商平台抽样时，受检单位应为福建省内依法登记的网络店铺经营者）。
2.抽样型号或规格

抽取样品应为同一商标、同一规格型号、且外观、颜色等应完全相同的产品。

如果存在多个规格型号可以抽取的，随机确定抽取的规格型号。

3.样品要求

可抽查的具体产品种类

本次应抽取强制性产品认证范围内的延长线插座（不带电源适配器）产品。

可抽查的代表产品类型包括但不限于表2所示：

表12 延长线插座（不带电源适配器）常见代表产品类型

	序号
	产品名称
	产品规格
	对应图示

	1
	延长线插座（不带电源适配器）
	10A 250V～

16A 250V～
	[image: image41.jpg]




	
	
	
	

	
	
	
	

	注意事项：配线长度要求大于1米。


4.抽样形式

（1）抽样方法

在生产企业成品库、市场销售柜台或库存区、电商平台随机抽取或购买有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。可采用GB/T 10111-2008 《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》方法产生随机数。

（2）抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

（3）抽样数量

抽取样品9只，其中9只作为检验样品。

（4）样品获取方式

付费购买或由被抽样单位无偿提供。

    （五）检验项目和判定依据    
１.延长线插座（不带电源适配器）产品检验项目见表13。

表13 延长线插座（不带电源适配器）产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	尺寸要求*（尺寸检查）
	GB 1002—2024

GB 2099.7—2024

GB/T 1002—2021

GB/T 2099.1—2008

GB/T 2099.7—2015

	2
	防触电保护要求*（防触电保护）
	GB 2099.7—2024

GB/T 2099.1—2008

GB/T 2099.7—2015

	3
	结构要求*（延长线插座的结构）
	GB 2099.7—2024

GB/T 2099.1—2008

GB/T 2099.7—2015

	4
	拔出插头所需的力要求*（拔出插头所需的力）
	GB 2099.7—2024

GB/T 2099.1—2008

GB/T 2099.7—2015

	5
	软缆及其连接要求（仅测弯曲试验）*软缆及其连接（仅测弯曲试验）
	GB 2099.7—2024

GB/T 2099.1—2008

GB/T 2099.7—2015

	6
	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离要求*（爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离）
	GB 2099.7—2024

GB/T 2099.1—2008

GB/T 2099.7—2015

	7
	绝缘材料的耐热、耐燃和耐电痕化要求*（绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化）
	GB 2099.7—2024

GB/T 2099.1—2008

GB/T 2099.7—2015

	注：*内容代表是GB 2099.7—2024的项目名称，**内容代表是GB 2099.7—2015的项目名称。


2.判定依据

GB 1002-2024 家用和类似用途单相插头插座  型式、基本参数和尺寸

GB 2099.7-2024 家用和类似用途延长线插座 安全技术规范

GB/T 1002-2021 家用和类似用途单相插头插座  型式、基本参数和尺寸

GB/T 2099.1-2008 家用和类似用途插头插座  第1部分：通用要求

GB/T 2099.7-2015 家用和类似用途插头插座  第2-7部分：延长线插座的特殊要求  

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（六）检验应注意的问题

1.本次风险监测在进行标准GB/T 2099.1-2008与GB/T 2099.7-2015第14章延长线插座的结构试验时，不进行GB/T 2099.1第14.10条的检验；在进行标准GB/T 2099.1-2021与GB 2099.7-2024第5.1.6条结构要求试验时，不进行涉及的GB/T 2099.1第14.10条的检验。

2.本次风险监测所依据标准中的GB/T 1002及GB/T 2099.7标准，已有相应新版标准GB 1002-2024及GB 2099.7-2024发布，应结合产品型式尺寸特点，依据产品明示信息和CCC强制性认证有效证书明示的标准信息进行相关试验并判定。
2025年8月1日起生产的产品依据GB 2099.7-2024和GB 1002-2024标准进行相关试验并判定。
2025年8月1日前生产的产品，若产品明示了执行标准，则按明示标准进行相关试验并判定，若未明示执行标准，则按GB/T 1002-2021和GB/T 2099.7-2015进行相关试验并判定；
2022年11月1日前生产的产品，若产品明示了执行标准，则按明示标准进行相关试验并判定，若未明示执行标准，则按GB/T 1002-2008和GB/T 2099.7-2015进行相关试验并判定；
若产品未明示执行标准年代号及产品生产日期，则按GB/T 1002-2021和GB/T 2099.7-2015进行相关试验并判定。
若产品未明示执行标准年代号但明示了产品生产日期，则按照产品生产之日有效证书的标准版本进行相关试验并判定。
若产品未明示生产日期，但明示执行标准年代号，则按明示标准进行相关试验并判定。

考虑到风险监测样品的生产周期在标准换版周期内，对明示执行标准版本的样品依据明示执行标准进行检验。若未明示执行标准版本，则对生产日期在新版证书发证日期当天及之前的样品，按旧版标准进行检验；对生产日期在新版证书发证日期之后的样品，按新版标准进行检验。如果样品既无生产日期也无明示执行标准，则依据以下标准进行检验： GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015、GB/T 1002-2021。

3.本次风险监测检验项目引用的其他章节不进行检验。

（七）监测结论

按照检验项目和判定依据，监测结论如下：

1.经抽样监测，所检项目符合***标准及明示值（有明示值时）要求，依据《福建省2025年强制性认证产品风险监测抽查实施细则（延长线插座（不带电源适配器）产品）》，未发现风险。

2.经抽样监测，××项目不符合***标准及明示值（有明示值时）要求，依据《福建省2025年强制性认证产品风险监测抽查实施细则（延长线插座（不带电源适配器）产品）》，判定该产品存在风险，风险项目为××。

四、液体加热器产品

（一）适用范围

本细则适用于福建省内生产、销售经营的属于CCC强制性产品认证范围的液体加热器产品风险监测。

（二）产品种类

液体加热器产品主要包括：包括无绳电水壶、电热开水瓶、电水杯、电水煲、泡茶壶、电饭锅、电火锅、饮水机、电压力锅、电炖锅、养生壶等液体加热器产品。

（三）产品管理情况及标准体系

液体加热器属于CCC强制认证产品。执行标准如下：

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

GB 4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》

（四）抽样要求
1.抽样领域  

流通领域（实体店、电商平台）抽样。

抽查产品原则上应为福建省内生产或销售的产品（含线上线下，电商平台抽样时，受检单位应为福建省内依法登记的网络店铺经营者）。
2.抽样型号或规格

抽取样品应为同一商标、同一规格型号的产品。

如果存在多个规格型号可以抽取的，随机确定抽取的规格型号。

3.样品要求

本次应抽取强制性产品认证范围内的液体加热器产品，执行GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008（或GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.19-2024）标准。液体加热器产品，包括无绳电水壶、电热开水瓶、电水杯、电水煲、泡茶壶,及电饭锅、电火锅、饮水机、电压力锅、电炖锅、养生壶等液体加热器产品。如表1４所示。未在表1４中列出的，符合本次抽查要求的产品，也在本次抽样范围内。

表14  本次可抽查产品列表

	产品类型
	执行标准
	图片示例

	无绳电水壶
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

或

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024
	[image: image42.png]




	电热开水瓶
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

或

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024
	[image: image43.png]




	电水杯
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

或

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024
	[image: image44.png]




	电水煲
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

或

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024
	[image: image45.png]




	泡茶壶

（非电磁加热）
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

或

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024
	[image: image46.png]




	电饭锅
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

或

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024
	[image: image47.png]




	电火锅
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

或

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024
	[image: image48.png]




	电压力锅
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

或

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024
	[image: image49.png]4






	电炖锅
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

或

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024
	[image: image50.png]





②不应抽查的易混淆产品种类

本次不应抽油煎锅、压力消毒器、加湿器等产品。

4.抽样形式

（1）抽样方法

在市场销售柜台或库存区、电商平台随机抽取或购买（具体根据抽查领域进行调整）有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。可采用GB/T 10111-2008《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》方法产生随机数。

（2）抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

（3）抽样数量

每批次产品抽取样品2台，其中2台作为检验样品。

（4）样品获取方式

付费购买或由被抽样单位无偿提供。

（五）检验项目和判定依据

1.液体加热器产品检验项目见表15。

表15  液体加热器产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志和说明
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024

	2
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024

	3
	输入功率和电流
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024

	4
	内部布线
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024

	5
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024

	6
	外部导线用接线端子
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024

	7
	接地措施
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024

	8
	螺钉和连接
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024

	9
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024

	10
	耐热和耐燃
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024


2.判定依据

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
GB/T 4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

GB 4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》
GB/T 4706.19-2024《家用和类似用途电器的安全 第19部分：液体加热器的特殊要求》

（六）监测结论

按照检验项目和判定依据，监测结论如下：：

1.经抽样监测，所检项目符合***标准及明示值（有明示值时）要求，依据《福建省2025年强制性认证产品风险监测抽查实施细则（液体加热器产品）》，未发现风险。

2.经抽样监测，××项目不符合***标准及明示值（有明示值时）要求，依据《福建省2025年强制性认证产品风险监测抽查实施细则（液体加热器产品）》，判定该产品存在风险，风险项目为××。


